別記様式第２号の５の２（第２条関係）

（発信機・中継器） 明細書（その１） 申請者; 公称蓄 積時間; カタログ名 又は番号. 種別. 型式. 部品名; 記 号; 型 名; 用 途; 明細; 製造者(表示); 備 考. 保護板; 材質; 寸法; ( ). 継電器; 定格電圧 使用電圧; 定格電流 使用電流; コイル抵抗; 最大許容電力; 接点材料; ( ). Ｖ Ｖ; ㎃ ㎃; Ω; Ｗ. 定格接点容量; 最大使用接点容量; 最低感動電流; 不感動電流; 開放電流. Ｖ ㎃; Ｖ ㎃; ㎃; ㎃; ㎃. 音響装置; 定格電圧; 定格電流; 使用電圧; 使用電流; 最低起動電圧; ( ). Ｖ; ㎃; Ｖ; ㎃; Ｖ. 短絡電流; 接点材料; 消去用素子. ㎃. 変圧器; 一次定格電圧; 一次定格電流; 二次定格電圧; 二次定格電流; 巻線; ( ). Ｖ; Ａ; Ｖ; Ａ. 鉄心; 巻線絶縁. 種. ランプ; 定格電圧; 定格電流; 使用電圧; 使用電流; 繊条材料; ( ). Ｖ; ㎃; Ｖ; ㎃. ランプソケット; 定格電圧; 定格電流; 使用電圧; 使用電流; ( ). Ｖ; ㎃; Ｖ; ㎃. スイッチ; 定格電圧; 定格電流; 最大使用電圧; 最大使用電流; 接点材料; ( ). Ｖ; ㎃; Ｖ; ㎃. 半導体; 最大定格電圧; 最大定格電流; 最大コレクタ損失; 最大エミッタ・ベース間電圧; ( ). Ｖ; Ａ; Ｗ; Ｖ. 使用電圧; 使用電流; 作動時コレクタ損失; 作動時エミッタ・ベース間電圧. Ｖ; Ａ; Ｗ; Ｖ. 計器; 級別; 最大目盛; 指定パネル; ( ).

（発信機・中継器） 明細書（その２） 部品名; 記 号; 型 名; 用 途; 明細; 製造者(表示); 備 考. ヒューズ保安品; 定格電流; ( ). Ａ. ヒューズホルダー; 定格電圧; ( ). Ｖ. コンデンサ; 容量; 耐電圧; 使用電圧; ( ). Ｆ; Ｖ; Ｖ. 抵抗; 抵抗値; 定格電力; 使用電流; ( ). Ω; Ｗ; Ａ. 送受話器. 蓄電池; 公称容量; 公称電圧; 最大許容電流; ( ). Ah; Ｖ; Ａ. 端子板. 配線; 断面積; 線径; ( ). ㎟; ㎜. 外箱; 材質; 厚さ; ( ). ㎜. その他; ( ). 作動の概要（試験機能及び無線機能の概要を含む。）. 記事.