別記様式第２号の６の１（第２条関係） (う)(え)

（住宅用防災警報器）明細書（その１） 申請者; カタログ名又は番号. 種 別. 型 式. 項 目; 明 細; 製造者 (表示); 備考 （承認番号）. 材質; 寸法・仕様; 取付方法. 本 体. ベース. 防虫網. 感知部. 接点; 固定部. 可動部. 基 板. 外 箱. 端 子.

（住宅用防災警報器）明細書（その２） 部品名; 記号; 型名; 用途; 仕様; 製造者 (表示); 備考 (承認番号). 半導体; 発光ダイオード; 逆耐電圧; 順方向パルス電流; 使用逆方向電圧; 使用順方向ﾊﾟﾙｽ電流. Ｖ; ㎃; Ｖ; ㎃. トランジスタ; 最大定格電圧; 最大定格電流; 最大ｺﾚｸﾀ損失; 最大ｴﾐｯﾀ･ﾍﾞｰｽ間電圧. Ｖ; ㎃; Ｗ; Ｖ. 使用電圧; 使用電流; 作動時ｺﾚｸﾀ損失; 作動時ｴﾐｯﾀ･ﾍﾞｰｽ間電圧. Ｖ; ㎃; Ｗ; Ｖ. マイコン; 定格電源電圧; 使用電源電圧. Ｖ; Ｖ. ダイオード; 定格逆耐電圧; 定格順方向電流; 使用逆方向電圧; 使用順方向電流. Ｖ; ㎃; Ｖ; ㎃. 継電器; 定格電圧; 定格電流; ｺｲﾙ抵抗; 接点材料. Ｖ; ㎃; Ω. 使用電圧; 使用電流; 感度電流; 開放電流. Ｖ; ㎃; ㎃. スイッチ; 定格電圧; 定格電流; 使用電圧; 使用電流. Ｖ; ㎃; Ｖ; ㎃. 接点材質. 音響装置; 定格電圧; 定格電流; 使用電圧; 使用電流. Ｖ; ㎃; Ｖ; ㎃. 電池; 公称容量; 公称電圧; 平均監視電流; 動作下限電圧. ㎃･h; Ｖ; ㎃; Ｖ. 抵抗; 抵抗値; 許容差; 定格電力; 使用電力. Ω; ％; Ｗ; Ｗ. コンデンサ; 容量; 許容差; 耐電圧; 使用電圧. μＦ; ％; Ｖ; Ｖ. 電源変圧器; 定格１次電圧; 定格２次電圧; 定格２次電流; 絶縁種別. Ｖ; Ｖ; Ａ; 種. スイッチ イング 電源装置; 入力電圧範囲; 定格出力電圧; 定格出力電流; 使用電流. Ｖ～ Ｖ; Ｖ; Ａ～ Ａ; Ａ～ Ａ. 定電圧精度; 過電流保護方式; 絶縁種別. 種.

（住宅用防災警報器）明細書（その３） 項目; 明細. 防 湿 方 法. 防 塵 方 法. 防 食 方 法. 露出金属部の絶縁方法. 感度の調整方法及び調整後の措置. 特殊な取扱いを要するものは その注意事項. 無線設備の電界強度. 自動試験機能の概要; (フローチャートを用いてもよい). 作動の概要. 連動機能の概要. 記 事.