別記様式第６号の１（第２条関係） (う)

（消火器）社内試験成績表（その１） 申請者; 試験年月. 種別・型式; 試験者. 【 放 射 試 験 】. 試験 温度; 試料No.; 充てん薬剤量; 蓄圧力 又は 加圧用; 作動後 放射ま での時; 放射 時間; 放射 距離; Ｒの値; 残量; 効率; 備考. （℃）; （ｇ）; ガス量; 間(ｓ); （ｓ）; （ｍ）; （MPa）; (ｇ); (％). ２０; １. ２. ３. ４. ５. ６. ７. ８. ９. 平均. 上限 ( ); １. ２. ３. ４. ５. ６. ７. ８. ９. 平均. 下限 ( ); １. ２. ３. ４. ５. ６. ７. ８. ９. 平均. (注）：温度－放射時間線図を添付すること。.

（消火器）社内試験成績表（その２） 【 消 火 試 験】. 消火模型の種類 又は 模型の; 試験温度; 回数; 消火時間; 充てん薬剤量; 蓄圧力 又は 加圧用 ガス量; 作動後 放射 までの 時間; 放射 時間; 備考. 大きさ; (℃); (ｓ); (ｇ); (ｓ); (ｓ). 上限( ); １. ２. ３. 下限( ); １. ２. ３. 上限( ); １. ２. ３. 下限( ); １. ２. ３. 上限( ); １. ２. ３. 下限( ); １. ２. ３. （注）：電気火災を表示する水系消火器は、公的機関の成績を添付すること。. 【 閉 そ く 圧】. 試料番号; １; ２; ３; ４; ５; ６; ７; ８; ９; １０; 備考. 充てん薬剤量. ガス量. 内容積. 実測値. 試験条件. 閉そく圧の最大値 Ｐ＝ MPa 調整圧力の最大値 Ｐ＝ MPa. （注）：蓄圧式消火器は、温度－圧力線図を添付すること。.

（消火器）社内試験成績表（その３） 項目; 結果; 備考. 耐圧試験; 本体容器; MPa. ホース; 直; MPa. 曲; MPa. その他の部品; MPa. 永久歪み(％). 気密性. 破壊圧試験; 本体容器; MPa. 樹脂ｷｬｯﾌﾟ; MPa; 耐圧力×1.3= MPa. その他. 開閉式のノズルの漏れ. ノズル栓の漏れ. 加圧用ガス容器等の漏れ. 化学泡消火器の内筒の漏れ. 耐食 及び 防錆; 内面及び外面目視. 腐食（本体容器）. 屈曲性（試験片）. 衝撃性（試験片）. 腐 食（試験片）. 衝撃試験; 生じた現象を記載する｡. 振動試験. 安全弁の作動圧力; (MPa); (MPa); (MPa); 作動圧力の上限値( )作動圧力の下限値( )減圧能力( ).

（消火器）社内試験成績表（その４） 項目; 試験温度; 結果. ℃; １; ２; ３. 安全栓; 引き抜きに要する力; 上限( ). ２０. (Ｎ); 下限( ). 過荷重試験; 上限( ). (Ｎ); 下限( ). 曲げ試験; 常温. 落錘試験; 常温. 操作等; 作動力; 上限( ). (Ｎ); 下限( ). 封板を１０回破った後の作動力（Ｎ). 開閉式ﾉｽﾞﾙの開放力; 上限( ). (Ｎ); 下限( ). 固 定 力(Ｎ-cm). 項目; 結果; 備考. ホース; ３００Ｎの荷重による変形. １５０Ｎ引張力で伸長した場合. 携帯・運搬; 車載式の車輪等. 背負式の背負ひも等. 据置式消火器の安定性. ろ過網; 目の最大径 mm 目の総面積／ノズルの断面積＝ 倍. 内筒; l ～ l. 消火薬剤の漏出防止.

（消火器）社内試験成績表（その５） 項目; 結果; 備考. 外観. 表示. 寸法; 本体容器の板厚; 上鏡板 mm 胴体 mm 下鏡板 mm最低板厚 mm. ノズル口径; mm ～ mm. 口金のネジ. その他. 加圧用ガス容器; (品評容第 ～ 号）. 指示圧力計; (品評圧第 ～ 号）. 容器弁; (品評弁第 ～ 号）. バルブ（容器弁以外のもの）; 回転で全開. 圧力調整器; l/min. 消火剤; (薬第 ～ 号）. 備 考.