別記様式第６号の２の４（第２条関係）

（泡消火薬剤）社内試験成績表（その１） 申請者; 型式. 試験年月日; 試験者. 試料番号; 変質試験前; 変質試験後. 試験項目; 1; 2; 1; 2. 外観. 比重 ※１; 30℃. 20℃. 10℃. 0℃. 粘度 (cSt又はcP); 30℃. 20℃. 下限温度（ ℃）. 流動点 （℃）. 水素イオン濃度 （pH）. 沈殿量 （ml）. 泡水溶液の沈殿量（ml） ※2; 淡水 (20℃). 合成海水(20℃). 濁又は浮遊生成物及び80メッシュ. 引火点; 沸点 （℃）. 引火点 （℃）. 拡散係数; ｼｸﾛﾍｷｻﾝの表面張力. 泡水溶液の表面張力. ｼｸﾛﾍｷｻﾝの泡水溶液の界面張力. 拡散係数. 金属分の含有量（ ％ ）※3; －; －. 備考; ※1：温度－比重曲線グラフを添付すること。 ※2：泡水溶液の沈殿量は、１試料につき２本を平均値とすること。 ※3：検量線（縦軸に吸光度、横軸に鉄分の含有量）を作成し、そのグラフを添付すること。ただし、O－ﾌｪﾅﾝﾄﾛﾘﾅﾝ法及びﾁｵｼｱﾝ酸ｶﾘｳﾑ法の場合に限る。.

（泡消火薬剤）社内試験成績表（その２） 試験番号; 変質試験前. 試料項目; 1; 2. ※ 鋼等の腐食による質量損失; 鋼 SPCC; 浸漬前の質量 (mg). 浸漬後の質量 (mg). 変 化量 (mg). 試料の表面積 (cm2). 質量損失 (mg/20cm2/day). 孔食の有無. 外観. 黄銅 C2801P; 浸漬前の質量 (mg). 浸漬後の質量 (mg). 変 化量 (mg). 試料の表面積 (cm2). 質量損失 (mg/20cm2/day). 孔食の有無. 外観. アルミニウム A5052P; 浸漬前の質量 (mg). 浸漬後の質量 (mg). 変 化量 (mg). 試料の表面積 (cm2). 質量損失 (mg/20cm2/day). 孔食の有無. 外観. 備考※測定値は、試験片４枚の平均値とする。

（泡消火薬剤）社内試験成績表（その３） 試験番号; 淡水. 変質試験前; 変質試験後. 試料項目; 1; 2; 平均; 1; 2; 平均. 低発砲性能; 放水圧力 (ＭPa). 放水量 (l/min). 液温 (℃). 泡収集量 (ｇ). 泡の膨脹率 (倍). 収集した泡の1/4量(ml). 1分後の還元泡水溶液量(ml). 泡の還元時間 (分：秒). 低発砲消火 性能; 油温 （℃）; 試験前. 試験後. 水温 （℃）; 試験前. 試験後. 被覆時間. 抑圧時間. 消火時間. 密封性. 耐火性. 泡の厚さ (cm). 水成膜試験. 備考 気温 ℃ 湿度 ％.

（泡消火薬剤）社内試験成績表（その４） 試験番号; 合成海水. 変質試験前; 変質試験後. 試料項目; 1; 2; 平均; 1; 2; 平均. 低発砲性能; 放水圧力 (ＭPa). 放水量 (l/min). 液温 (℃). 泡収集量 (ｇ). 泡の膨脹率 (倍). 収集した泡の1/4量(ml). 1分後の還元泡水溶液量(ml). 泡の還元時間(分：秒). 低発砲消火 性能; 油温 （℃）; 試験前. 試験後. 水温 （℃）; 試験前. 試験後. 被覆時間. 抑圧時間. 消火時間. 密封性. 耐火性. 泡の厚さ (cm). 水成膜試験. 備考 気温 ℃ 湿度 ％.

（泡消火薬剤）社内試験成績表（その５） 試験番号; 淡水. 変質試験前; 変質試験後. 試料項目; 1; 2; 平均; 1; 2; 平均. 高発泡性能; 膨張率; 放水圧力 (ＭPa). 放水量 (l/min). 風量 (m3/min). 液温 (℃). 泡収集時間 (sec). 泡の収量 (l). 泡の膨脹率 (倍). 還元時間; 泡の収集量 (g). 収集した泡の1/4量 (ml). 3分後の還元泡水溶液量(ml). 泡の還元時間 (分：秒). 低発砲消火性能; B火災; 油温 （℃）; 試験前. 試験後. 水温 （℃）; 試験前. 試験後. 消火時間. A火災; 木材の水分含有率（％）. 5分後の炎の有無. 備考 気温 ℃ 湿度 ％.

（泡消火薬剤）社内試験成績表（その６） 試験番号; 合成海水. 変質試験前; 変質試験後. 試料項目; 1; 2; 平均; 1; 2; 平均. 高発泡性能; 膨張率; 放水圧力 (ＭPa). 放水量 (l/min). 風量 (m3/min). 液温 (℃). 泡収集時間 (sec). 泡の収量 (l). 泡の膨脹率 (倍). 還元時間; 泡の収集量 (g). 収集した泡の1/4量 (ml). 3分後の還元泡水溶液量(ml). 泡の還元時間 (分：秒). 低発砲消火性能; B火災; 油温 （℃）; 試験前. 試験後. 水温 （℃）; 試験前. 試験後. 消火時間. A火災; 木材の水分含有率（％）. 5分後の炎の有無. 備考 気温 ℃ 湿度 ％.