別記様式第６号の６の１（第２条関係）

（イオン化式・光電式住宅用防災警報器） 社内試験成績表 申請者; 型式. 試験年月日; 試験者. 試験項目; №１; №２; №３; №４; №５; №６; №７. 初回試験; 作動. 不作動. ( )機能. 作動点. 方向性. 警報音; 音圧（ｄＢ）. 火災音響停止. 電池 切れ 警報; 開始電圧（Ｖ）. 警報の継続. 警報周期（秒）. 自動 試験 機能; 試験機能. 警報の継続. 警報周期（秒）. 電源電圧変動. 気流試験、外光試験等. 周囲 温度 試験; 低温; 作動. 不作動. ( )機能. 高温; 作動. 不作動. ( )機能. 衝撃電圧 試験; 作動. 不作動. ( )機能. 振動試験; 監視状態の継続. 作動. 不作動. ( )機能. 構造. 衝撃試験; 作動. 不作動. ( )機能. 構造. 湿度試験; 作動. 不作動. ( )機能. 粉塵試験; 監視状態の継続. 作動. 不作動. ( )機能. 腐食試験; 作動. 不作動. ( )機能. 滴下試験; 監視状態の継続. 絶縁抵抗試験; 端子・外箱間. 絶縁耐力試験; 端子・外箱間 V. その他; 消費電流測定. 電界強度測定. 火災連動時間測定.

別記様式第６号の６の２（第２条関係）

（定温式住宅用防災警報器） 社内試験成績表 申請者; 型式. 試験年月日; 試験者. 試験項目; №１; №２; №３; №４; №５; №６; №７. 初回試験; 作動. 不作動. ( )機能. 作動点. 警報音; 音圧（ｄＢ）. 火災音響停止. 電池 切れ 警報; 開始電圧（Ｖ）. 警報の継続. 警報周期（秒）. 自動 試験 機能; 試験機能. 警報の継続. 警報周期（秒）. 電源電圧変動. 周囲 温度 試験; 低温; 作動. 不作動. ( )機能. 高温; 作動. 不作動. ( )機能. 衝撃電圧 試験; 作動. 不作動. ( )機能. 振動試験; 監視状態の継続. 作動. 不作動. ( )機能. 構造. 衝撃試験; 作動. 不作動. ( )機能. 構造. 湿度試験; 作動. 不作動. ( )機能. 粉塵試験; 監視状態の継続. 作動. 不作動. ( )機能. 腐食試験; 作動. 不作動. ( )機能. 滴下試験; 監視状態の継続. 絶縁抵抗試験; 端子・外箱間. 絶縁耐力試験; 端子・外箱間 V. その他; 消費電流測定. 電界強度測定. 火災連動時間測定.