別記様式第６号の８（第２条関係）

（閉鎖型スプリンクラーヘッド）社内試験成績表 申請者; 製造者. 型式; 試験者. 試験年月日; 商品名と記号製造年; 製造年. 試験項目; 個数; 最高; 最低; 平均; 備考. １; 組立荷重; daN; daN; daN; 設計荷重 daN. ２; フレームの強度; 永久伸びmm; mm; mm; フレームの 変位 mm. 伸び率 ％; ％; ％. ３; 作動温度; ℃; ℃; ℃; 偏差 ％. ４; 気泡消滅温度; ℃; ℃; ℃; 偏差 ％. ５; 感度; 分 秒; 分 秒; 分 秒; 試験方法. ６; 放水量; l/min; l/min; l/min. Ｋ＝; Ｋ＝; Ｋ＝. ７; 静水圧力; 試験方法. ８; 衝撃; 重力加速度 Ｇ. ９; 分解部分の強度; 荷重 Ｎ. 10; グラスバルブの 熱衝撃; 衝撃回数 回. 11; 感熱体の強度; 荷重（引張、圧縮） Ｎ 試験温度 ℃ 破損時間 h. 12; 環境温度; 試験温度 ℃. 13; 水撃; 圧力 MPa 水撃回数 回. 14; 振動; 振動時間 h. 15; 硝酸水銀応力腐食. 16; 亜硫酸ガス腐食. 17; 作動; 取付角度 度 圧力 MPa. 18; グラスバルブの加熱冷却; 繰り返し回数 回. 19; 取付ねじ; 適合規格 呼び. 20; 散水分布; 別紙 に示す。.