別記様式第６号の９（第２条関係）

（流水検知装置）社内試験成績表（その１） 申請者; 試験者. 型式. 試験年月日; 供試個数; 個. 試験項目; 結 果. 最 高; 最 低; 平 均. 外観; 鋳物の状態. 機械加工仕上の状態. 構成部品の結合状態. 構造・材質・形状・寸法; 構造・材質及び形状. 面間寸法(mm). フランジ外径(mm). ボルト穴中心円の径(mm). フランジの厚さ(mm). ボルト穴径と数(mm×個). 管接続部口径. 本体接続部; ねじ; 規格に適合. 二面幅(mm). 耐圧; 本体; 水圧 MPa 分間加圧異常. 構成部品; 圧力作動スイッチ; 水圧 MPa 分間加圧異常. オートドリップ; 水圧 MPa 分間加圧異常. リターディング・チャンバ; 水圧 MPa 分間加圧異常. ｳｫｰﾀｰ･ﾓｰﾀｰ･ｺﾞﾝｸﾞ; 水圧 MPa 分間加圧異常. 補助逆止弁; 水圧 MPa 分間加圧異常. 信号停止弁; 水圧 MPa 分間加圧異常. 加速器; 水圧 MPa 分間加圧異常. 電磁弁; 水圧 MPa 分間加圧異常.

（流水検知装置）社内試験成績表（その２） 試験項目; 結 果. 最 高; 最 低; 平 均. 機 能; 湿 式; 作 動; 第１作動点; 信号開 始 s; 信号休 止 s; s; s; s; s. 第２作動点; s; s; s; s; s; s. 第３作動点; s; s; s; s; s; s. 第４作動点; s; s; s; s; s; s. 最大流量; s; s; s; s; s; s. 不作動; 小流量. 瞬間的圧力変動. 乾 式; 作 動; 第１作動点; 弁体開 s; 信号開 始 s; s; s; s; s. 第２作動点; s; s; s; s; s; s. 第３作動点; s; s; s; s; s; s. 最大流量; s; s; s. 不作動; 瞬間的圧力変動. 予 作 動 式; 作 動; 第１作動点; 弁体開 s; 信号開始 s; 信号停止 s; s; s; s; s; s; s. 第２作動点; s; s; s; s; s; s; s; s; s. 第３作動点; s; s; s; s; s; s; s; s; s. 最大流量; s; s; s. 不作動; 瞬間的圧力変動. 耐久; 最大流量放水; ３０分間流水 異常. 乾式及び予作動式; 逆流強度; 異常. 圧力損失（ ）l/min; MPa; MPa; MPa. 構成部品の機能; 圧力スイッチ. ウォーター ・モーター ・ゴング; 連続運転; 暗騒音 dB. 音量; / dB; / dB; / dB.

（流水検知装置）社内試験成績表（その３） 試験項目; 内 容. 表示; □ 種 別 □ 型 式 番 号 □ 製 造 者 名 □ 製 造 年 □ 製 造 番 号 □ 内 径 □ 呼 び 圧 力 □ 使用圧力範囲 □ 不作動水量 □ 最 大 流 量 □ 取 付 方 向 □ 流水方向の矢印 □ 湿式、乾式及び予作動式の別 □ 構成部品の名称及び型式記号 □ 構成部品の組み合わせ □ 二次側圧力設定値. 流水検知装置特性; 作動特性図（１次側圧力ー流量曲線）. 作動時間特性図（作動時間ー流量曲線）１次側圧力の条件は、使用圧力の上限値及び下限値とする。. リターディングチャンバの遅延特性図（１次側圧力ー遅延時間曲線）. 乾式流量検知装置の作動時圧力比（１次側圧力ー２次側圧力曲線）. 構成部品特性; 自動警報弁、乾式の２次流水特性図（１次側圧力ー信号系統流水曲線）. オートドリップの排水特性図（圧力ー流量）. ウォーター・モーター・ゴングの放水特性図（圧力ー流量）.

（流水検知装置）社内試験成績表（その４） 試験項目; 内 容. 急速開放装置作動特性図（作動時間－２次側圧力曲線）.